## Slide 1: TD Capteur & instrumentation Solution NI / Labview
ANF 2020 Refroidissement des expériences – conception et instrumentation

## Slide 2: Exemple de système prototype Beam Dump Spiral2 TESTS thermiques
Chargement thermique puissant et concentré
  Ø3mm - Jusqu’à 6000W – 5000 kW/m²
Sous vide
  Pas de convection
Pas d’activation du cuivre
 Machine à souder par faisceau d’électrons

## Slide 3: Choix du système
Monitoring + acquisition
Mesure TC, PT100, Pression, débit…
Environnement UHV + électrons
Autonome et facile à installer (tests chez industriel)
Facile à mettre en œuvre
 Système NI / Labview
+ facilité, modularité, multivoie
- coût !!

## Slide 4
Mesure PT100 eau + TC type 4 via transmetteur 4-20 mA
 module NI lecture courant 8 voies + Chassis C-Daq 4 slots
  NI : 600 + 400 = 1000€ HT
 programme visualisation et affichage des valeur + exportation data .txt
  Labview : licence IN2P3

## Slide 5: Système Mis en place

## Slide 6: En vrai…

## Slide 7: Labview d’un mecanicien

## Slide 8: Labview d’un programmeur

## Slide 9: Autres modules NI : lecture TC, pT100
serge.buathier@insa-lyon.fr

## Slide 10: En direct…

## Slide 11: …et aujourd’hui Autres systèmes connectés
Indicateur/datalogger USB
  < 300€
Enregistreur de température multivoies
  Affichage, stockage (SD) ou ethernet / serveur web
  Multivoies, multisignaux (TC, PT100, U, I)
Multimètre numérique + liaison USB/ethernet
  1 voie ou multiplexage (Type Keithley)  mesure lente
  Pour signaux conditionnés